УТВЕРЖДЕНА

решением общего собрания садоводческого

некоммерческого товарищества «Огонек-2»

___________________________

«__» _______ ____ года

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в садоводческом

некоммерческом товариществе «Огонек-2»

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящая инструкция разработана на основе нормативных документов по пожарной безопасности, в т.ч.:

•	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ;

•	постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;

•	приказа МЧС России от 30.03.2020 №225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

  - Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для отдельных садовых участков, садоводческого товарищества и является обязательными для исполнения правлением садоводческого некоммерческого товарищества «Огонек-2» (далее – СНТ) и владельцами садовых участков в границах СНТ.

  - Требования пожарной безопасности для размещенных на территории СНТ складских помещений, индивидуальных гаражей и др. определяются соответствующими правилами и инструкциями.

  - Правление СНТ организует изучение членами СНТ и садоводами, ведущими садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке, настоящей инструкции и контроль за ее соблюдением, а также выполнение технических и организационных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности садовых участков.

  - Члены СНТ и садоводы, ведущие садоводство на территории СНТ в

индивидуальном порядке, обязаны знать и соблюдать требования настоящей инструкции.

  - Ответственность за соблюдение пожарной безопасности возлагается:

- на председателя правления СНТ - на территории СНТ, где расположены объекты инфраструктуры и другое имущество общего пользования СНТ, а именно: на улицах, проездах, проходах от границ СНТ до границ индивидуальных садовых участков, у дренажных канав и колодцах в границах СНТ, в помещении правления СНТ, у коллективного объекта электроснабжения, на площадке для отдыха и проведения культурно-массовых мероприятий, на площадке для сбора твёрдых бытовых отходов (ТБО),

- на членов СНТ и садоводов, ведущих садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке, - на принадлежащих им садовых участках с находящимися на них постройками.

- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЯЗАН:

  - Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности, организовать проведение инструктажа о мерах пожарной безопасности с членами СНТ под роспись. Обеспечить изучение и организовать выполнение настоящей инструкции всеми владельцами садовых участков.

  - Обеспечить своевременную очистку территории общего пользования СНТ от мусора, опавших листьев, сухой травы.

  - Периодически не менее 1 раза в квартал проверять: содержание пожарной безопасности территории СНТ, где расположены объекты инфраструктуры и другое имущество общего пользования СНТ, противопожарного водоснабжения, исправность средств оповещения.

  - Обеспечить наличие и исправность на территории СНТ первичных средств пожаротушения.

  - Принимать меры к устранению выявленных нарушений.

  - Обеспечить беспрепятственный подъезд и въезд специальной техники на территорию СНТ.

  - На въезде на территорию СНТ разместить указатель с наименованием СНТ и план-схему расположения естественного водоисточника при его наличии.

  - Предусмотреть не менее двух въездов на территорию. Обеспечить беспрепятственный подъезд и въезд специальной техники на территорию садового товарищества.

  - Следить за исправностью дорог на территории СНТ, своевременно  производить очистку от снега основных проездов и дорожек, а также подъездов к пожарному водоему при его наличии.

  - Обеспечить подъезд к домам, постройкам и пожарному водоему свободным. Не допускать загромождения основных улиц и проездов.

  - Обеспечить СНТ для целей пожаротушения двумя колодцами для забора воды, бочками с песком  и организовать хранение противопожарного инвентаря (ведер, багра, лопаты и т.п., огнетушителей) в пожарных постах при центральном въезде в СНТ.

  - Обеспечить сохранность соответствующих указателей у водоисточника, а также указателей по направлению движения к нему.

  - Установить место сбора всех, находящихся в СНТ людей, куда они должны будут прибывать в случае возникновения пожара по сигналам пожарного оповещения (например, удары в рельс у помещения правления СНТ, любого другого громкого звукового сигнала или оповещения через громкоговоритель).

  - Обеспечить своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительный ремонт электроустановки, своевременное устранение нарушений «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», которые могут привести к пожарам и загораниям.

3. ЧЛЕНЫ СНТ И САДОВОДЫ, ВЕДУЩИХ САДОВОДСТВО НА

ТЕРРИТОРИИ СНТ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, ОБЯЗАНЫ:

3.1. Знать и соблюдать правила пожарной безопасности на участках, в жилых (садовых) домах, хозяйственных постройках:

- Обеспечить своевременную очистку садового участка от мусора, опавших листьев, сухой травы, отходов при спиливании дикорастущих деревьев и кустов.

- Не допускать разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 15 м от домов и построек.

- Содержать в исправном состоянии электрические, электробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации.

- Запрещать курить и пользоваться открытым огнем на чердаке, а также в местах хранения горючих материалов (кладовых, подсобных и т.п. помещениях).

- Не допускать хранение в жилом (садовом) доме легковоспламеняемых жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ) в объеме более 10 л, а также хранение баллонов с горючими газами.

- Обеспечить свой садовый участок (строение) eмкостью (бочкой) с водой и ведром или огнетушителем.

- Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения (бочку с водой и ведро), а также инвентарь в случае наличия (топор или лопата, ведро, огнетушитель) с которым они должны являться на тушение пожара.

3.2. Установить газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов вне дома в пристройках, шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа в дом.

В случае обнаружения запаха газа перекрыть газовые коммуникации и проветрить помещения. При этом запрещается пользоваться открытым огнем, зажигать свет, включать электроприборы.

Обеспечить при закрытии жилого (садового) дома на длительное время плотное закрытие вентилей баллонов с газом.

3.3. Не производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварочных работ первичными средствами пожаротушения.

После завершения сварочных работ тщательно проверить прилегающие к месту их проведения конструкции, предметы, чтобы исключить возможность их загорания.

3.4. Обеспечить монтаж и использование в жилом (садовом) доме и подсобных строениях электрической сети в соответствии с требованиями действующих правил технической эксплуатации электроустановок потребителей «Правил устройства электроустановок».

При закрытии жилого (садового) дома на длительное время электросеть обесточить на вводе садового участка.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией и неисправными электроприборами, применять электронагревательные приборы без специальных несгораемых подставок.

- Прокладывать плоские электропровода с пластмассовой изоляцией в не отапливаемых помещениях и по сгораемому оборудованию без асбестовой подкладки.

- Завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать лампочки бумагой или тканью (нитью).

- Пользоваться временно проложенными участками электропроводки (времянками).

3.5. При организации печного отопления жилого (садового) дома эксплуатировать печи только на твердом топливе, при этом запрещается:

- Пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий.

- Применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

- Перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие материалы на печах и возле них.

- Топить углем печи, не приспособленные для этого.

- Устанавливать печи в мансардных помещениях.

- Устанавливать на дымовых трубах зонты и дефекторы.

- Применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверцами.

- Топить печи в летний пожароопасных период.

- Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы.

3.6. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними малолетним детям. Строго пресекать шалость детей с огнем.

- ДЕЙСТВИЯ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА

4.1. Члены СНТ и садоводы, ведущих садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке, при обнаружении пожара обязаны:

- немедленно поднять пожарную тревогу (громкими звуковым повторяющимся сигналом не менее 60 секунд)

- сообщить в пожарную охрану через единую службу спасения  по номеру 112 – все операторы мобильной связи с указанием точного адреса пожара,

- сообщить председателю правления СНТ по телефону 8-918-908-81-48 или 8-918-006-40-83,до прибытия пожарной помощи принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара.

4.2. В ликвидации пожара обязаны принимать участие все члены СНТ и садоводы, ведущих садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке, а также совершеннолетние члены их семей.

4.3. По прибытии подразделений пожарной охраны и до полной ликвидации пожара члены правления СНТ поступают в распоряжение старшего руководителя подразделения пожарной охраны.

4.4. После ликвидации пожара правление СНТ обязано обеспечить охрану места пожара.

4.5. Каждый факт происшедшего пожара должен быть рассмотрен на общем собрании с обсуждением обстоятельств возникновения и развития пожара с принятием необходимых профилактических мер.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Председатель правления СНТ, правление СНТ, члены СНТ и садоводы, ведущих садоводство на территории СНТ в индивидуальном порядке, виновные в нарушении настоящей инструкции вне зависимости от характера нарушения и их последствий, несут ответственность в установленном законом порядке.

Председатель правления садоводческого

некоммерческого товарищества «Огонек-2» ____________Алексеева Н.А.